2025年6月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1226 | 9204 | 268.3 | 2014.0 | 37.3% |
| 海门深泰热电厂 | 185 | 1064 | 260.6 | 1498.6 | 36.2% |
| 启东热电厂 | 772 | 4255 | 559.4 | 3083.3 | 77.7% |
| 鑫源热电厂 | 72 | 444 | 141.2 | 870.6 | 19.6% |
| 观音山环保热电厂 | 524 | 3383 | 250.7 | 1618.7 | 34.8% |
| 如东协鑫环保热电 | 800 | 4885 | 276.8 | 1690.3 | 38.4% |
| 海安华新热电 | 772 | 5088 | 291.3 | 1920.0 | 40.5% |
| 如皋垃圾热电 | 1870 | 9612 | 518.0 | 2662.6 | 71.9% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 324 | 1986 | 158.8 | 973.5 | 22.1% |
| 如东天楹电厂 | 40 | 1179 | 15.2 | 446.6 | 2.1% |
| 联海生物电厂 | 154 | 1166 | 143.9 | 1089.7 | 20.0% |
| 海安天楹电厂 | 702 | 4270 | 570.7 | 3471.5 | 79.3% |
| 洋口热电厂 | 3079 | 20364 | 527.2 | 3487.0 | 73.2% |
| 海安理昂电厂 | 652 | 5093 | 233.7 | 1825.4 | 32.5% |
| 光大生物质电厂 | 1751 | 9468 | 577.9 | 3124.8 | 80.3% |
| 如皋大唐电厂 | 580 | 3431 | 394.6 | 2334.0 | 54.8% |
| 常安电厂 | 2025 | 11356 | 515.3 | 2889.6 | 71.6% |
| 南通天楹电厂 | 529 | 2752 | 147.4 | 766.6 | 20.5% |
| 富港热电 | 526 | 3569 | 241.3 | 1637.2 | 33.5% |
| 佳兴热电 | 1047 | 3718 | 215.0 | 763.4 | 29.9% |
| 金光能源热电 | 842 | 4833 | 637.9 | 3661.4 | 88.6% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谭港弘盛光伏 | 1.996MW（分布式） | 6月25日 |
| 2 | 泰富海安储能 | 100MW/200MWh（统调） | 6月27日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年6月 | 2025年6月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 49.95 | 52.69 | 5.48 |
| 南通地区统调最高负荷 | 8638.59 | 10987.03 | 27.19 |
| 南通地区调度电量 | 51.99 | 54.54 | 4.9 |
| 南通地区调度最高负荷 | 9238.58 | 11446.13 | 23.89 |
| 峰谷差最大值 | 3458.62 | 5510.25 | 59.32 |
| 峰谷差最小值 | 1307.53 | 1277.24 | -2.32 |
| 峰谷差平均值 | 2316.27 | 3388.66 | 46.3 |
| 统调负荷率 | 87.62% | 84.13% | -3.98 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 三胜5633线检修 | 基建配合： （1）新建电厂~三官殿线路导、地线进构架陪停； （2）新建线路测参陪停。 | 2025-6-1 | 2025-6-2 | 2 |
| 2 | 海亚变 | 备用ⅢHY03线检修；备用ⅣHY04线检修 | 海亚~新丰220千伏线路测参 | 2025-6-7 | 2025-6-7 | 1 |
| 3 | 海亚变 | 备用ⅣHY04线检修；备用ⅢHY03线检修 | 1、保护联调、放定值； 2、线路T31-T32搭接，全线贯通。 | 2025-6-9 | 2025-6-10 | 2 |
| 4 | 新丰变 | 220kV丰亚49T3线检修；220kV丰亚49T4线检修 | 新丰~海亚220千伏线路分段测参（新丰~T32） | 2025-6-6 | 2025-6-6 | 1 |
| 5 | 新丰变 | 220kV丰亚49T3线检修；220kV丰亚49T4线检修 | 保护联调、放定值。 | 2025-6-8 | 2025-6-10 | 3 |
| 6 | 江庄变 | 3号主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修；3号主变103a开关检修；3号主变103b开关检修 | 新3号主变与3号主变2603开关、703开关、103a、103b开关搭接 | 2025-6-3 | 2025-6-10 | 8 |
| 7 | 壮志变 | 2号主变702开关检修；2号主变2602开关检修；2号主变102开关检修 | 1、2号主变与三侧开关间引线制作及搭接； 2、2号主变保护与三侧开关联调。 | 2025-6-8 | 2025-6-26 | 19 |
| 8 | 六匡变 | 220kV母联2610开关检修 | 母联2610保护更换 | 2025-6-10 | 2025-6-14 | 5 |
| 9 | 六匡变 | 六洲2H08线检修 | 220kV六洲2H08线保护更换 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 6 |
| 10 | 东洲变 | 洲六2H08线检修 | 220kV洲六2H08线保护更换 | 2025-6-10 | 2025-6-15 | 6 |
| 11 | 苏通变 | 苏金26W8线检修 | 阿里巴巴金属园至苏通电缆搭接、耐压试验、测参改定值 | 2025-6-12 | 2025-6-19 | 8 |
| 12 | 闸东变 | 2号主变检修 | 2号主变压力释放阀缺陷处理 | 2025-6-3 | 2025-6-3 | 1 |
| 13 | 齐心变 | 220kV Ⅲ段母线检修；220kV Ⅲ、Ⅳ段母联2650开关检修 | （1）构架鸟窝处理；（2）防鸟挡板安装 | 2025-6-3 | 2025-6-4 | 2 |
| 14 | 齐心变 | 齐牵26M7检修 | 线路闸刀、线路压变避雷器检修（铁路局安排） | 2025-6-3 | 2025-6-3 | 1 |
| 15 | 洋口变 | 220kV正母线检修；1号主变2601开关检修；洋环26W6开关检修 | 1号主变26011、洋环26W61刀闸更换 | 2025-6-10 | 2025-6-13 | 4 |
| 16 | 环镇变 | 环洋26W6线检修 | 外墙压条去除并对固定螺丝进行防水处理 | 2025-6-13 | 2025-6-13 | 1 |
| 17 | 环镇变 | 环洋26W5线检修 | 外墙压条去除并对固定螺丝进行防水处理 | 2025-6-14 | 2025-6-14 | 1 |
| 18 | 环镇变 | 环马26W1线检修 | 外墙压条去除并对固定螺丝进行防水处理 | 2025-6-15 | 2025-6-15 | 1 |
| 19 | 环镇变 | 环马26W4线检修 | 外墙压条去除并对固定螺丝进行防水处理 | 2025-6-16 | 2025-6-16 | 1 |
| 20 | 常乐变 | 1号主变检修；1号主变301开关检修 | 301流变更换、试验，相关一次连接排、接地排、二次回路完善，301流变带负荷试验。 | 2025-6-11 | 2025-6-12 | 2 |
| 21 | 线路 | 圩沿2H02线检修 | 1、电缆终端封铅治理；2、发热耐张线夹处理；3、线路登杆检查、零星消缺 | 2025-6-13 | 2025-6-14 | 2 |
| 22 | 线路 | 民中4633线检修 | 配合崇明开展民中4633线29号耐张塔处加装绝缘子串和重锤工作。 | 2025-6-14 | 2025-6-14 | 1 |
| 23 | 线路 | 威沿26N3线检修 | 修理：220kV威沿26N3线1#-44#塔防坠落装置安装（横担以上部分）。 | 2025-6-13 | 2025-6-18 | 6 |
| 24 | 线路 | 威沿26N4线检修 | 修理：220kV威沿26N4线1#-44#防坠落装置安装（横担以上部分）。 | 2025-6-19 | 2025-6-24 | 6 |